Информация об основных  потребительских характеристиках водоотведения

2010год

| № п/п | Показатели | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (ед. на км.) |  |  |  |  | 0,11 |
| 3 | Общее количество проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод проверенных по показателям: |  |  |  |  |  |
|  | взвешенные вещества; | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |
|  | БПК5; | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |
|  | аммоний-ион; | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |
|  | нитрит-анион; | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |
|  | фосфаты (по Р); | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |
|  | нефтепродукты; | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |
|  | микробиология | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |
| 4 | Количество проб очищенных сточных вод(частично очищенных) в которых выявлено несоответствие санитарным нормам( предельно допустимой концентрации) по показателям: |  |  |  |  |  |
|  | взвешенные вещества; | нет | 2 | 3 | нет | 5 |
|  | БПК5; | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |
|  | аммоний-ион; | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |
|  | нитрит-анион; | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 |
|  | фосфаты (по Р); | 36 | 35 | 36 | 36 | 143 |
|  | нефтепродукты; | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | микробиология | нет | нет | нет | нет | нет |

2011год

| № п/п | Показатели | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (ед. на км.) |  |  |  |  |  |
| 3 | Общее количество проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод проверенных по показателям: |  |  |  |  |  |
|  | взвешенные вещества; | 9 |  |  |  |  |
|  | БПК5; | 9 |  |  |  |  |
|  | аммоний-ион; | 9 |  |  |  |  |
|  | нитрит-анион; | 9 |  |  |  |  |
|  | фосфаты (по Р); | 9 |  |  |  |  |
|  | нефтепродукты; | 9 |  |  |  |  |
|  | микробиология | 9 |  |  |  |  |
| 4 | Количество проб очищенных сточных вод(частично очищенных) в которых выявлено несоответствие санитарным нормам( предельно допустимой концентрации) по показателям: |  |  |  |  |  |
|  | взвешенные вещества; | 2 |  |  |  |  |
|  | БПК5; | 9 |  |  |  |  |
|  | аммоний-ион; | 7 |  |  |  |  |
|  | нитрит-анион; | 9 |  |  |  |  |
|  | фосфаты (по Р); | 8 |  |  |  |  |
|  | нефтепродукты; | 2 |  |  |  |  |
|  | микробиология | 1 |  |  |  |  |