Информация об основных  потребительских характеристиках холодного водоснабжения

2010год

| № п/п | Показатели | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, ед. на км. |  |  |  |  | 0,9 |
| 2 | Количество случаев подачи холодной воды по графику ( менее 24 час. в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 13 | 11 | 15 | 6 | 45 15% |
| 3 | Общее количество проб воды проверенных по показателям: |  |  |  |  |  |
|  | мутность; | 27 | 29 | 29 | 29 | 114 |
|  | цветность; | 27 | 29 | 29 | 29 | 114 |
|  | хлор остаточный общий; | 2160 | 2184 | 2208 | 2208 | 8760 |
|  | общие колиформные бактерии; | 27 | 29 | 29 | 29 | 114 |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | 27 | 29 | 29 | 29 | 114 |
| 4 | Количество проб воды в которых выявлено несоответствие санитарным нормам( предельно допустимой концентрации) по показателям: |  |  |  |  |  |
|  | мутность; | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | цветность; | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | хлор остаточный общий; | нет | 3 | нет | нет | 3 |
|  | общие колиформные бактерии; | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | нет | нет | нет | нет | нет |

2011год

| № п/п | Показатели | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, ед. на км. | 0,41 |  |  |  |  |
| 2 | Количество случаев подачи холодной воды по графику ( менее 24 час. в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 21 4% |  |  |  |  |
| 3 | Общее количество проб воды проверенных по показателям: |  |  |  |  |  |
|  | мутность; | 27 |  |  |  |  |
|  | цветность; | 27 |  |  |  |  |
|  | хлор остаточный общий; | 2160 |  |  |  |  |
|  | общие колиформные бактерии; | 27 |  |  |  |  |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | 27 |  |  |  |  |
| 4 | Количество проб воды в которых выявлено несоответствие санитарным нормам( предельно допустимой концентрации) по показателям: |  |  |  |  |  |
|  | мутность; | нет |  |  |  |  |
|  | цветность; | нет |  |  |  |  |
|  | хлор остаточный общий; | нет |  |  |  |  |
|  | общие колиформные бактерии; | нет |  |  |  |  |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | нет |  |  |  |  |